## Приложение 1
Приложение №1 к Форме 6 к Предложению для участия в Отборе № 13-2022 _________________/наименование Претендента/ от « » __________________ 2022 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ТИП ОПЛАТЫ И ИХ НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА
По объекту МСК Арена
№ п/п | № ТЗ | Наименование услуги | Единица измерения | Тип оплаты услуг | Вид оплаты | Начальная максимальная стоимость в месяц, руб. без НДС (по абонентской плате) | Начальная максимальная стоимость тарифа, руб без НДС | Начальная максимальная стоимость тарифа, руб с НДС | Стоимость в месяц, руб. без НДС (по абонентской плате)* | Стоимость тарифа, руб без НДС** | Стоимость тарифа, руб с НДС**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТЗ-1 | Обслуживание и ремонт системы холодоснабжения ледового поля, основного здания МСК и вспомогательных помещений (КПП, кассы) | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 516971.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-1.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 516971.67 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-1.2 | Замена торцевого уплотнения циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.3 | Замена подшипников электродвигателей насосов | 1 компл. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3300 | 3960 | Х |  | 0
| ТЗ-1.4 | Демонтаж, монтаж насосного оборудования холодильной системы | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-1.5 | Замена запорной арматуры и регулирующей на трубопроводе промежуточного хладоносителя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-1.6 | Замена запорной арматуры фреонового контура | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-1.7 | Замена индикатора влажности со смотровым стеклом | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.8 | Замена электронного расширительного вентиля (пайка) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.9 | Замена соленоидного вентиля на линии жидкости (пайка) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.10 | Замена реле протока | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.11 | Замена оптического датчика уровня масла в компрессоре | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.12 | Замена КИПиА (манометры, термометры, прессостаты) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.13 | Установка дополнительных КИПиА (манометры, термометры, прессостаты) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.14 | Замена драйвера управления ЭРВ | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-1.15 | Замена термоэлемента ТРВ | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.16 | Замена ТЭН подогрева масла в картере компрессора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.17 | Замена реле контроля фаз (реле напряжения) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.18 | Замена модуля термисторной защиты компрессора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.19 | Замена куллера охлаждения в электрощите | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.20 | Замена автоматического выключателя, контактора в электрощите компрессора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.21 | Замена масла в компрессоре ХМ, чиллера | 1 контур | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.22 | Полная замена фреона в холодильном контуре (в т.ч. осушение контура азотом, вакууммирование) | 1 контур | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.23 | Замена пластинчатого теплообменника холодильной системы (испарителя) | 1 кВт | тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-1.24 | Замена пластинчатого теплообменника холодильной системы (экономайзера) | 1 кВт | тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-1.25 | Замена импульсных трубок фреонового контура | 1 п.м. | тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-1.26 | Замена вентилятора конденсатора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.27 | Замена вентиляторов обдува конденсатора VRF-систем | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.28 | Ремонт трубопроводов, сварных, паяных, разъемных соединений и других устройств холодильного контура | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-1.28.1 | Ремонт (сварка) ПЭ труб охлаждения ледового поля за пределами технологической плиты | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.28.2 | Ремонт (сварка) ПЭ труб охлаждения ледового поля в технологической плите | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-1.28.3 | Ремонт стальных трубопроводов с применением электросварки | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.28.4 | Ремонт медных трубопроводов с применением высокотемпературной пайки | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.28.5 | Ремонт разъёмных соединений системы трубопроводов холодильного контура | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-1.29 | Поиск и устранение утечек фреона на воздушных конденсаторах. Ремонт трубного пучка теплообменной поверхности воздушных конденсатаров | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 8800 | 10560 | Х |  | 0
| ТЗ-1.30 | Эвакуация фреона | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 8000 | 9600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.31 | Вакуумирование системы | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.32 | Ремонт крепежных и конструктивных элементов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.33 | Проведение пневматических испытаний фреонового контура азотом | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-1.34 | Проведение пневматических испытаний контура промежуточного теплоносителя воздухом | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-1.35 | Комплекс работ по замене компрессора холодильной установки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 80000 | 96000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.36 | Комплекс работ по замене компрессора на VRF-системах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 20000 | 24000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.37 | Лабораторный анализ пропиленгликоля | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 18200 | 21840 | Х |  | 0
| ТЗ-1.38 | Безразборная промывка теплообменников от загрязнений и отложений (с использованием спец. жидкостей) | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 60 | 72 | Х |  | 0
| ТЗ-1.39 | Разборная промывка теплообменников от загрязнений и отложений с заменой уплотнительных прокладок | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 125 | 150 | Х |  | 0
| ТЗ-1.40 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.41 | Замена шарового крана DN25-DN100 | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.42 | Замена воздухоотводчика автоматического | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.43 | Вакууммирование сплит-систем, заправка фреоном | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-1.44 | Вакууммирование VRF-систем, заправка фреоном | 1 система | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.45 | Демонтаж/монтаж фанкойла, внутреннего блока сплит-систем, VRF-систем | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-1.46 | Замена дренажных насосов сплит-систем, кассетных фанкойлов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-1.47 | Замена дренажной помпы VRF-системы | 2 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-1.48 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль) | 1 куб.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-1.49 | Ремонт фреоновых магистралей сплит-систем | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.50 | Монтаж сплит-системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 10000 | 12000 | Х |  | 0
| ТЗ-1.51 | Монтаж фреоновой трассы | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-1.52 | Монтаж фанкойла (комплекс работ с подключением к трубопроводу) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 7000 | 8400 | Х |  | 0
2 | ТЗ-2 | Обслуживание и ремонт ледового поля, бортовой системы, водоподготовки | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 795541.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-2.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 795541.67 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-2.2 | Укладка подледных рекламных баннеров без подготовки места, в начале сезона. | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-2.3 | Укладка подледных рекламных баннеров с подготовкой места, в течение сезона. | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-2.4 | Монтаж рекламных блоков на борта | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-2.5 | Монтаж наклеек на стекла | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 50 | 60 | Х |  | 0
| ТЗ-2.6 | Ремонт м/к каркаса секции бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-2.7 | Демонтаж, монтаж бортовой секции | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 6800 | 8160 | Х |  | 0
| ТЗ-2.8 | Демонтаж, монтаж, замена обличовочного пластика бортовой системы (отбойной доски) | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-2.9 | Ремонт хоккейных ворот | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 950 | 1140 | Х |  | 0
| ТЗ-2.10 | Покраска хоккейных ворот с заменой сетки и мягкой оплетки | 1 пара | Тариф | Единичные расценки | Х | 10000 | 12000 | Х |  | 0
| ТЗ-2.11 | Ремонт скамеек запасных игроков | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.12 | Демонтаж/монтаж защиты рекламы на секции бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.13 | Демонтаж/монтаж полотна остекления бортовой системы | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 850 | 1020 | Х |  | 0
| ТЗ-2.14 | Замена заградительной сетки | 1 комплект | Тариф | Единичные расценки | Х | 54600 | 65520 | Х |  | 0
| ТЗ-2.15 | Замена закладной под фиксатор хоккейных ворот в бетонной плите | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3100 | 3720 | Х |  | 0
| ТЗ-2.16 | Монтаж флагов, названий чемпионатов, микст-зоны в течение сезона | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-2.17 | Монтаж/демонтаж покрытия Ice Comfort | 1 поле | Тариф | Единичные расценки | Х | 40000 | 48000 | Х |  | 0
| ТЗ-2.18 | Замена нагревательного элемента (ТЭН) в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-2.19 | Замена запорной арматуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.20 | Замена соленоидного вентиля | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-2.21 | Ремонт накопительной емкости для воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
| ТЗ-2.22 | Ремонт циркуляционного насоса в системе водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-2.23 | Лабораторный анализ исходной и/или очищенной воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
3 | ТЗ-3 | Обслуживание и ремонт льдозаливочных комбайнов и оборудования для обслуживания ледового поля | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 256034 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-3.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 256034 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-3.2 | Замена втулки вертикального шнека | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-3.3 | Замена пальца вертикального шнека | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-3.4 | Замена винта-гайки регулировки ножа | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-3.5 | Замена гидравлического шланга | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-3.6 | Замена бортовой щетки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-3.7 | Замена распределительного полотенца | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-3.8 | Замена крыльчатки водяного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2100 | 2520 | Х |  | 0
4 | ТЗ-4 | Обслуживание и ремонт системы общеобменной вентиляции | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 815104.17 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-4.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 815104.17 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-4.2 | Восстановление теплоизоляции воздуховодов | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-4.3 | Ремонт воздуховодов | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-4.4 | Ремонт электродвигателей вентиляторов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-4.4.1 | Демонтаж/монтаж электродвигателя | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-4.4.2 | Замена обмоток электродвизателя | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-4.4.3 | Замена подшипников электродвигателя | 1 компл. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-4.5 | Замена приводов воздушных заслонок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1150 | 1380 | Х |  | 0
| ТЗ-4.6 | Ремонт водяных и гликолевых калориферов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5250 | 6300 | Х |  | 0
| ТЗ-4.7 | Замена декоративных решеток и диффузоров | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-4.8 | Замена запорной и регулирующей арматуры на узлах смешения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-4.9 | Замена циркуляционных насосов на узлах смешения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-4.10 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 125 | 150 | Х |  | 0
| ТЗ-4.11 | Замена теплоносителя (этиленгликоль, пропиленгликоль) | 1 куб.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-4.12 | Балансировка рабочего колеса вентилятора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5500 | 6600 | Х |  | 0
| ТЗ-4.13 | Ремонт частотного преобразователя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3500 | 4200 | Х |  | 0
| ТЗ-4.14 | Замена частотного преобразователя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
5 | ТЗ-5 | Обслуживание и ремонт оборудования распределительных устройств 0,4 кВ | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 307522.5 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-5.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 307522.5 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-5.2 | Замена силовых автоматических выключателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 400 | 480 | Х |  | 0
| ТЗ-5.3 | Установка дополнительных автоматических выключателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-5.4 | Замена устройств АВР | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-5.5 | Замена неисправных конденсаторов в УКРМ | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-5.6 | Замена контроллера, драйвера, блока питания на высоте до 3 м. | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-5.7 | Замена пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 400 | 480 | Х |  | 0
| ТЗ-5.8 | Монтаж пускорегулирующей аппаратуры (контакторы, реле, контроллеры) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-5.9 | Замена АКБ в ИБП | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-5.10 | Монтаж/демонтаж силовых шкафов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
| ТЗ-5.11 | Расключение пукорегулирующей аппаратуры (во вновь монтируемых шкафах) | 1 ед. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-5.12 | Установка кабельных муфт воздушных | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 7000 | 8400 | Х |  | 0
| ТЗ-5.13 | Установка кабельных муфт в грунте | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 30000 | 36000 | Х |  | 0
| ТЗ-5.14 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм открытым способом | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1050 | 1260 | Х |  | 0
| ТЗ-5.15 | Прокладка силового кабеля от 16 кв.мм до 120 кв.мм в грунте | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4500 | 5400 | Х |  | 0
| ТЗ-5.16 | Поиск кабельной трассы, обрыва кабеля | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-5.17 | Монтаж кабельных лотков до 200 мм | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 450 | 540 | Х |  | 0
| ТЗ-5.18 | Монтаж кабельных лотков от 200 мм до 400 мм | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 650 | 780 | Х |  | 0
| ТЗ-5.19 | Устройство кабельных проходок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 900 | 1080 | Х |  | 0
6 | ТЗ-6 | Обслуживание и ремонт наружных электрических сетей освещения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 203867.33 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-6.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 203867.33 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-6.2 | Ремонт опоры (фундамент, крепление) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 12000 | 14400 | Х |  | 0
| ТЗ-6.4 | Замена неисправного светильника на опоре | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4200 | 5040 | Х |  | 0
| ТЗ-6.5 | Замена неисправного светильника на фасаде | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-6.6 | Замена неисправного светильника ландшафтной подсветки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-6.7 | Замена автоматических выключателей, пускорегулирующей аппаратуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
7 | ТЗ-7 | Обслуживание и ремонт внутренних сетей электроснабжения (силовое электрооборудование и освещение) | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 249189.73 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-7.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 249189.73 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-7.2 | Установка дополнительных накладных розеток, выключателей (без прокладки кабеля) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-7.3 | Установка дополнительных скрытых розеток, выключателей (без прокладки кабеля) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-7.4 | Замена неисправных розеток, выключателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-7.5 | Замена тепловых реле, терморегуляторов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-7.6 | Замена драйвера, блока питания светодиодного светильника | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-7.7 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм открытым способом | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-7.8 | Прокладка силового кабеля до 16 кв.мм скрытым способом | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 900 | 1080 | Х |  | 0
| ТЗ-7.9 | Прокладка кабельного канала | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-7.10 | Установка дополнительных светильников на высоте до 3 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-7.11 | Установка дополнительных светильников на высоте от 3 м до 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-7.12 | Установка дополнительных светильников на высоте свыше 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 5000 | 6000 | Х |  | 0
| ТЗ-7.13 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте до 3 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-7.14 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте от 3 до 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2700 | 3240 | Х |  | 0
| ТЗ-7.15 | Замена не исправных и поврежденных светильников на высоте свыше 6 м | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-7.16 | Замена неисправных и поврежденных светильников на фасаде с применением автовышки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4000 | 4800 | Х |  | 0
| ТЗ-7.17 | Диагностика технического состояния оборудования (поиск неисправностей) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-7.18 | Ремонт бытового оборудования (замена ТЭН, пускорегулирующей аппаратуры, контактных групп и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-7.19 | Ремонт светильников общего назначения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-7.20 | Ремонт светильников спортивного освещения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 4500 | 5400 | Х |  | 0
| ТЗ-7.21 | Монтаж электрической сушилки для рук | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
8 | ТЗ-8 | Обслуживание и ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 302045 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-8.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 302045 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-8.2 | Замена душевых приборов (лейка, штанга, кронштейн) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.3 | Ремонт смесителей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.4 | Замена смесителей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.5 | Ремонт распределительных и регулировочных приборов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.6 | Замена распределительных и регулировочных приборов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.7 | Ремонт, замена запорной или отсекающей арматуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1750 | 2100 | Х |  | 0
| ТЗ-8.8 | Замена гибкого присоединения или подводки к сантехническим устройствам | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-8.9 | Замена, ремонт бойлера для воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-8.10 | Замена насосных установок и станций подкачки воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2640 | 3168 | Х |  | 0
| ТЗ-8.11 | Установка дополнительных фильтров для воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-8.12 | Замена или прокладка новой водопроводной трубы по зданию (сшитый полиэтилен) | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-8.13 | Отогрев и размораживание систем водопровода | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3500 | 4200 | Х |  | 0
| ТЗ-8.14 | Замена прокладок в разъемных соединениях | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
9 | ТЗ-9 | Обслуживание и ремонт системы теплоснабжения | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 375547.83 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-9.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 375547.83 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-9.2 | Ремонт циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-9.3 | Замена циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-9.4 | Ремонт радиатора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-9.5 | Замена радиатора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 600 | 720 | Х |  | 0
| ТЗ-9.6 | Замена термостатического элемента | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-9.7 | Ремонт конвектора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1200 | 1440 | Х |  | 0
| ТЗ-9.8 | Замена конвектора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-9.9 | Ремонт системы встроенного отопления («теплый пол») | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-9.10 | Ремонт запорно-регулирующей арматура трубопроводов отопления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-9.11 | Замена запорно-регулирующая арматура трубопроводов отопления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1750 | 2100 | Х |  | 0
| ТЗ-9.12 | Замена нагревательных элементов (ТЭНов) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 850 | 1020 | Х |  | 0
| ТЗ-9.13 | Ремонт, замена коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, магнитных пускателей и т.п.) обслуживающих системы и приборы отопления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-9.14 | Промывка пластинчатых теплообменников с разборкой и заменой уплотнителей | 1 кВт | Тариф | Единичные расценки | Х | 125 | 150 | Х |  | 0
| ТЗ-9.15 | Замена уплотнений валов насосов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3000 | 3600 | Х |  | 0
| ТЗ-9.16 | Замена подшипников электродвигателей насосов (включая демонтаж/монтаж электродвигателя) | 1 компл. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-9.17 | Замена водонагревателя (бойлера) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-9.18 | Ремонт калорифера водяной тепловой завесы в случае размораживания | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
10 | ТЗ-10 | Обслуживание и ремонт оборудования наружных сетей канализации | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 380921 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-10.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 380921 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-10.2 | Замена УФ лампы установки обеззараживания сточных вод | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-10.3 | Замена дренажного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-10.4 | Ремонт водосточных воронок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-10.5 | Замена, прокладка трубопроводов (наружняя) | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-10.6 | Аварийная откачка ливневых вод | 1 куб.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1600 | 1920 | Х |  | 0
| ТЗ-10.7 | Замена неисправных решеток ливневого колодца | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-10.8 | Замена водопропускных ливневых лотков | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-10.9 | Ремонт водопропускных ливневых лотков | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-10.10 | Прочистка трубопроводов системы ливневой канализации и наружных сетей от засоров свыше Ду110 | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
11 | ТЗ-11 | Обслуживание и ремонт оборудования внутренней канализации | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 227707.5 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-11.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 227707.5 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-11.2 | Отогрев и размораживание трубопроводов, элементов и устройств систем хозяйственно-бытовой канализации | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 3500 | 4200 | Х |  | 0
| ТЗ-11.3 | Замена или прокладка линии канализации по зданию | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-11.4 | Замена раковины | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-11.5 | Ремонт душевого поддона | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-11.6 | Замена душевого поддона | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-11.7 | Замена арматуры бачка | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-11.8 | Замена бачка | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 550 | 660 | Х |  | 0
| ТЗ-11.9 | Замена унитаза | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-11.10 | Замена писсуара | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-11.11 | Замена системы смыва писсуара | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 450 | 540 | Х |  | 0
| ТЗ-11.12 | Замена крышки унитаза | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
12 | ТЗ-12 | Обслуживание и ремонт автоматизированной системы диспетчерского управления | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 264172 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-12.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 264172 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-12.2 | Замена АКБ в щитах диспетчеризации | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-12.3 | Замена контроллеров, интерфейсных модулей, модулей ввода-вывода | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-12.4 | Замена кулера в щитах диспетчеризации | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-12.5 | Прокладка дополнительных линий связи, управления | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-12.6 | Замена устройств КИПиА (датчики температуры, давления, влажности и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
13 | ТЗ-13 | Обслуживание и ремонт мебели | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-13.1 | Ремонт сидений на трибунах | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-13.2 | Ремонт ограждений, перил на трибунах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 600 | 720 | Х |  | 0
| ТЗ-13.3 | Монтаж настенных досок, зеркал, полок, навесных шкафов, дозаторов, диспенсеров | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-13.4 | Ремонт шкафов, тумб, полок | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-13.5 | Сборка мебели | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-13.6 | Замена мебельной фурнитуры, элементов мебели | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 300 | 360 | Х |  | 0
| ТЗ-13.7 | Перетяжка элементов мебели | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-13.8 | Регулировка мебели | 1 шт | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
14 | ТЗ-14 | Обслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-14.1 | Удаление накипи, чистка барабана специальными средствами | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1300 | 1560 | Х |  | 0
| ТЗ-14.2 | Очистка дозатора моющего средства | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-14.3 | Чистка фильтра сливного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-14.4 | Очистка наливных шлангов и фильтров клапанов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-14.5 | Замена ТЭН на сушильных машинах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1300 | 1560 | Х |  | 0
| ТЗ-14.6 | Замена деталей (сальники, уплотнения, подшипники, приводные ремни) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
15 | ТЗ-15 | Обслуживание и ремонт системы заземления и молниезащиты | 1 шт. | Абонентская плата |  | 67921 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-15.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 67921 | Х | Х |  | Х | Х
16 | ТЗ-16 | Обслуживание и ремонт кровли | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-16.1 | Ремонт кровли здания | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-16.2 | Очистка кровли от снега | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 20 | 24 | Х |  | 0
| ТЗ-16.3 | Очистка кровли от мусора | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 5 | 6 | Х |  | 0
17 | ТЗ-17 | Обслуживание и ремонт оборудования прилегающей территории (ограждения, бордюры, асфальтобетонное покрытие, площадки) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-17.1 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-17.2 | Ремонт покрытия универсальных уличных спортивных площадок | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-17.3 | Ремонт тротуарной плитки | 1 кв.м | Тариф | Единичные расценки | Х | 850 | 1020 | Х |  | 0
| ТЗ-17.4 | Ремонт ограждений | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-17.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-17.6 | Ремонт (замена) бортового камня | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-17.7 | Ремонт декоративного покрытия подпорных стен | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-17.8 | Ремонт, замена дорожных знаков и указателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-17.9 | Ремонт конструктивных элементов универсальных уличных спортивных площадок | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
18 | ТЗ-18 | Обслуживание и ремонт системы спутникового и эфирного телевидения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-18.1 | Прокладка новой линии UTP (FTP) кабеля по лоткам (стоякам) | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-18.2 | Монтаж кабельного канала, прокладка кабельной линии к ТВ приемнику | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-18.3 | Монтаж СКС розетки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-18.4 | Монтаж настенного (потолочного) кронштейна под ТВ приемник | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-18.5 | Замена делителя, ответвителя, усилителя ТВ сигнала, точки доступа | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-18.6 | Монтаж делителя, ответвителя, усилителя ТВ сигнала, точки доступа | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
19 | ТЗ-19 | Обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования пищеблока | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-19.1 | Замена вентилятора конденсатора, испарителя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.2 | Замена фильтра фильтра-осушителя систем охлаждения | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-19.3 | Замена ТЭН автоматической оттайки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1750 | 2100 | Х |  | 0
| ТЗ-19.4 | Замена уплотнения дверей морозильных камер и шкафов. | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-19.5 | Замена приборов освещения в морозильных камерах и шкафах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-19.6 | Замена автоматического выключателя, контактора в цепи питания | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-19.7 | Замена контроллера управления холодильных камер и шкафов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-19.8 | Замена конденсатора, испарителя | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.9 | Замена компрессора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.10 | Замена греющего кабеля обогрева дверей холодильных камер | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.11 | Замена замков на холодильных камерах и шкафах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-19.12 | Замена нагревательного элемента слива с дренажа в холодильных камерах и шкафах | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 850 | 1020 | Х |  | 0
| ТЗ-19.13 | Замена редуктора измельчителя льда | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.14 | Замена сетевой кнопки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-19.15 | Замена нагревательного элемента электроплиты | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.16 | Замена термостата | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-19.17 | Замена нагревательного элемента электрокотла | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-19.18 | Замена терморегуляторов на электроплите | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-19.19 | Замена концевых выключателей | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-19.20 | Замена нагревательного элемента пароконвектомата | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.21 | Замена нагревательного элемента на прилавке для подогрева | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-19.22 | Замена приводных ремней | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-19.23 | Замена режущих элементов электрическаой мясорубки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-19.24 | Замена фрезы мясорыхлительной машины | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-19.25 | Замена двигателя на овощерезательной машине | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 950 | 1140 | Х |  | 0
| ТЗ-19.26 | Замена образивного диска на картофелечеочистительной машине | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-19.27 | Замена блока управления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-19.28 | Замена дисков на овощерезательной машине | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-19.29 | Ремонт механического кухонного оборудования (миксеры, мясорубки, моечные машины и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-19.30 | Ремонт теплового кухонного оборудования (печи, жарочные шкафы, пароконвектоматы и т.п.) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 10000 | 12000 | Х |  | 0
| ТЗ-19.31 | Регулировка дверей морозильных камер и шкафов | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-19.32 | Замена дренажных трубок слива | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-19.33 | Замена капиллярной трубки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
20 | ТЗ-20 | Обслуживание и ремонт системы часофикации | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-20.1 | Замена (прокладка новой) линии UTP кабеля по лоткам (стоякам) | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-20.2 | Монтаж кабельного канала, подвод UTP кабеля к вторичным часам | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-20.3 | Монтаж/демонтаж вторичных часов (цифровых и аналоговых) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
21 | ТЗ-21 | Обслуживание и ремонт лифтов и эскалаторов | 1 шт. | Абонентская плата |  | 207101.67 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-21.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 207101.67 | Х | Х |  | Х | Х
22 | ТЗ-22 | Обслуживание и ремонт оборудования саун | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф |  | 49714.83 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-22.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 49714.83 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-22.2 | Замена светильников | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-22.3 | Замена ТЭН электропечи | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-22.4 | Замена ТЭН парогенератора | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-22.5 | Замена датчика температуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-22.6 | Замена блока управления | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 600 | 720 | Х |  | 0
23 | ТЗ-23 | Обслуживание и ремонт оборудования бассейна | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| ТЗ-23.1 | Ремонт, замена запорной и отсекающей арматуры системы фильтрации | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-23.2 | Прочистка трубопроводов и узлов системы от засоров | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2000 | 2400 | Х |  | 0
| ТЗ-23.3 | Ремонт циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1800 | 2160 | Х |  | 0
| ТЗ-23.4 | Замена циркуляционного насоса | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1100 | 1320 | Х |  | 0
| ТЗ-23.5 | Замена нагревательных элементов (ТЭНов) | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
| ТЗ-23.6 | Ремонт, замена коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, магнитных пускателей и т.п.) обслуживающих систему водоподготовки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1000 | 1200 | Х |  | 0
| ТЗ-23.7 | Замена песковой засыпки в фильтрующей установке | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2200 | 2640 | Х |  | 0
| ТЗ-23.8 | Замена УФ-лампы в установке обеззараживания воды | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 800 | 960 | Х |  | 0
24 | ТЗ-24 | Обслуживание и ремонт помещений | 1 шт. | Абонентская плата + Тариф | Единичные расценки | 55035.83 | Х | Х | 0 | Х | Х
| ТЗ-24.1 | Выполнение работ по ТО и ППР оборудования | 1 шт. | Абонентская плата |  | 55035.83 | Х | Х |  | Х | Х
| ТЗ-24.2 | Окрашивание защитными грунтами, красками или лаками металлических конструкций, зданий и сооружений для предохранения от коррозии | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-24.3 | Демонтаж напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 250 | 300 | Х |  | 0
| ТЗ-24.4 | Укладка напольных покрытий (паркет, линолеум, керамическая плитка, спортивные покрытия) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-24.5 | Демонтаж бетонной стяжки пола | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 450 | 540 | Х |  | 0
| ТЗ-24.6 | Устройство бетонной стяжки пола | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-24.7 | Оштукатуривание поверхностей (с подготовкой) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 700 | 840 | Х |  | 0
| ТЗ-24.8 | Шпатлевание поверхностей (с подготовкой) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-24.9 | Покраска поверхностей пола, стен, потолка (с подготовкой) | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 350 | 420 | Х |  | 0
| ТЗ-24.10 | Покрытие стен керамической плиткой | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-24.11 | Замена дверного полотна | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-24.12 | Замена дверной коробки | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1500 | 1800 | Х |  | 0
| ТЗ-24.13 | Замена дверных замков, петель, ручек | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-24.14 | Ремонт оконных блоков, замена фурнитуры | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-24.15 | Замена оконных стекол | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 2500 | 3000 | Х |  | 0
| ТЗ-24.16 | Ремонт ограждений лестничных маршей | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-24.17 | Ремонт ограждений трибун | 1 п.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 1250 | 1500 | Х |  | 0
| ТЗ-24.18 | Ремонт подвесных потолков | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-24.19 | Ремонт гипсокартонного потолка | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 750 | 900 | Х |  | 0
| ТЗ-24.20 | Монтаж/демонтаж накладных элементов (уголки, плинтусы, нащельники, обналичка дверей) | 1 м.п. | Тариф | Единичные расценки | Х | 150 | 180 | Х |  | 0
| ТЗ-24.21 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте до 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 200 | 240 | Х |  | 0
| ТЗ-24.22 | Монтаж/демонтаж баннеров, пресс-волов, рекламных конструкций на высоте от 3 м | 1 кв.м. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
| ТЗ-24.23 | Монтаж/демонтаж элементов декора и декоративных конструкций | 1 шт. | Тариф | Единичные расценки | Х | 500 | 600 | Х |  | 0
Итого, стоимость абонентской платы в месяц по объекту МСК Арена, рублей без НДС | [5 empty] | 5074397.73 | Х | Х | 0 | Х | Х
НДС 20% | [5 empty] | 1014879.546 | Х | Х | 0 | Х | Х
Итого, стоимость абонентской платы в месяц по МСК Арена, рублей с НДС | [5 empty] | 6089277.276 | Х | Х | 0 | Х | Х
Итого, стоимость абонентской платы за 12 месяцев по объекту МСК Арена, рублей с НДС | [5 empty] | 73071327.312 | Х | Х | 0 | Х | Х
Итого, стоимость абонентской платы за 24 месяца по объекту МСК Арена, рублей с НДС | [5 empty] | 146142654.624 | Х | Х | 0 | Х | Х
*- В абонентскую плату включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе транспортные расходы, обучение персонала, оплату труда рабочих, средства индивидуальной защиты, стоимость расходных материалов, агрегатов и запчастей, амортизация оборудования, гарантийное обслуживание, а также все налоги (в т. ч. НДС), сборы, пошлины, расходы на страхование, и другие обязательные платежи, требуемые для оказания услуг с учетом 20 % НДС. Стоимость расходных материалов, агрегатов и запчастей, превышающая 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с учетом 20 % НДС за одну единицу, не входит в абонентскую плату и оплачивается Заказчиком отдельно на основании выставленного Исполнителем счета, предварительно предоставленного и согласованного с Заказчиком с предоставлением документов, подтверждающих их стоимость. При этом стоимость услуг и транспортных расходов, для выполнения которых используются материалы, агрегаты и запчасти стоимостью выше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей с учетом 20 % НДС за одну единицу, включены в абонентскую плату и отдельно не оплачиваются.
** В тарифные расценки включена стоимость выполнения услуги и транспортные расходы без учета стоимости расходных материалов, агрегатов и запчастей. Расходные материалы, агрегаты и запчасти по тарифным техническим заданиям оплачиваются по согласованным с Заказчиком расценкам на основании отдельно выставленного Исполнителем счета, предварительно предоставленного и согласованного с Заказчиком с предоставлением документов, подтверждающих их стоимость.
| Должность |  | (подпись) |  | Ф.И.О.
м.п.

## 2. Прочие постоянные затраты (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
Комментарии:
Столбец "Объект Управления" - выбрать из выпадающего списка территорию оказания услуг
Столбец "Вид затрат" - выбрать из выпадающего списка вид расходов
Столбец "Детализация" - указать вид/наименование услуг/товаров
Поля, выделенные серой заливкой, заполнять не нужно, они рассчитываются автоматически
В случае необходимости можно добавить новые строки
1.2
Объект Управления | Вид затрат | Детализация | Кол-во в месяц | Стоимость в месяц, без НДС | ИТОГО в месяц, без НДС | ИТОГО в месяц, с НДС | Кол-во за сезон | ИТОГО за сезон, без НДС | ИТОГО за сезон, с НДС
Академия | Услуги подрядных организаций |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0
Академия | Аренда оборудования |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0
Академия | Мобильная связь |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для ТО оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для уборки помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Расходные материалы для оргтехники, канцелярия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Моющие средства, бытовая химия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия | Прочие материалы |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Услуги подрядных организаций |  | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2.4
ДХЦ | Аренда оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Мобильная связь |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для ТО оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для уборки помещений |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Расходные материалы для оргтехники, канцелярия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Моющие средства, бытовая химия |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ | Прочие материалы |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 3. Единовременные затраты (hidden)
Цветовое кодирование:
Комментарии:
Столбец "Объект Управления" - выбрать из выпадающего списка территорию оказания услуг
Столбец "Вид затрат" - выбрать из выпадающего списка вид расходов
Столбец "Детализация" - указать вид/наименование услуг/товаров
Поля, выделенные серой заливкой, заполнять не нужно, они рассчитываются автоматически
В случае необходимости можно добавить новые строки
1.2
Объект Управления | Вид затрат | Детализация | Кол-во | Стоимость, без НДС | ИТОГО, без НДС | ИТОГО, с НДС
Академия | Оргтехника |  | 1 | 5 | 5 | 6
Академия | Оргтехника |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  | 1 | 1 | 1 | 1.2
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
Академия | Оборудование |  | 30 |  | 0 | 0
Академия | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
Академия | СИЗ |  |  |  | 0 | 0
Академия | Медосмотр |  |  |  | 0 | 0
Академия | Обучение |  |  |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0
Академия |  |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оргтехника |  | 1 | 1 | 1 | 1.2
ДХЦ | Оргтехника |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Инструменты |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Оборудование |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Спецодежда |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | СИЗ |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Медосмотр |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ | Обучение |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0
ДХЦ |  |  |  |  | 0 | 0

## СВОД_ДХЦ (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
| ежемесячные расходы | годовые расходы
Контрагент
Постоянные затраты: | #REF! | #REF!
Расходы на ФОТ | #REF! | #REF!
Услуги подрядных организаций | 1.2 | 2.4
Аренда оборудования | 0 | 0
Связь | 0 | 0
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для ТО оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для уборки помещений | 0 | 0
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия | 0 | 0
Моющие средства, бытовая химия | 0 | 0
Прочие материалы | 0 | 0
Единовременные затраты: | 0.105 | 1.26
Оргтехника | 0.1 | 1.2 | 12
Инструменты | 0 | 0
Оборудование | 0 | 0
Спецодежда | 0 | 0
СИЗ | 0 | 0
Медосмотр | 0 | 0
Обучение | 0 | 0
Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%) | 0.005 | 0.06
Итого стоимость услуг: | #REF! | #REF!

## СВОД_Академия (hidden)
Цветовое кодирование:
Выбрать из списка
Заполнить вручную
Расчетные значения
| ежемесячные расходы | годовые расходы
Контрагент
Постоянные затраты: | #REF! | #REF!
Расходы на ФОТ | #REF! | #REF!
Услуги подрядных организаций | 0 | 0
Аренда оборудования | 0 | 0
Связь | 0 | 0
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для ТО оборудования | 0 | 0
Расходные материалы для уборки помещений | 0 | 0
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия | 0 | 0
Моющие средства, бытовая химия | 0 | 0
Прочие материалы | 0 | 0
Единовременные затраты: | 0.63 | 7.2
Оргтехника | 0.5 | 6 | 12
Инструменты | 0.1 | 1.2
Оборудование | 0 | 0
Спецодежда | 0 | 0
СИЗ | 0 | 0
Медосмотр | 0 | 0
Обучение | 0 | 0 | Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%)
Процент непредвиденных расходов от общей суммы затрат (5%) | 0.03 | 0
Итого стоимость услуг: | #REF! | #REF!

## Лист4 (hidden)
Участок ледоподготовки хоккейных полей | 1 | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Заливка льда | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  | Участок_ледоподготовки_хоккейных_полей | Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Участок по обслуживанию электрооборудования | Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока
Участок ледоподготовки хоккейных полей | 2 | Рабочий заливки льда | Подготовка льда | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Слесарь-ремонтник | Инженер - энергетик | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса, вентиляции и кондиционирования
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | 3 | Слесарь-ремонтник | Обслуживание и ремонт здания | 1 | 8 x 5, вых - сб, вск. | 2018-09-01 |  | Рабочий заливки льда | Слесарь - сантехник | Слесарь - электрик
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | 4 | Слесарь - сантехник | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | 2 | 2/2 по 12 часов | сменный | удостоверение о допуске к работе на ОПО
2021-09-01
Участок по обслуживанию электрооборудования | 5 | Инженер - энергетик | организация обслуживания и ремонта энергетического оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | Высшее профессиональное (техническое) образование, группа 5 по электробезопасности
Участок по обслуживанию электрооборудования | 6 | Слесарь - электрик | обслуживание и ремонт электротехнического оборудования | 2 | 2/2 по 12 часов | круглосуточно
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | 7 | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса, вентиляции и кондиционирования | обслуживание и ремонт | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно | удостоверение машиниста холодильных установок разрядом не ниже 5-го
|  |  | Итого: | 16
Услуги подрядных организаций
Аренда оборудования
Мобильная связь
Расходные материалы для текущего ремонта здания и оборудования
Расходные материалы для ТО оборудования
Расходные материалы для уборки помещений
Расходные материалы для оргтехники, канцелярия
Моющие средства, бытовая химия
Прочие материалы
Оргтехника
Инструменты
Оборудование
Спецодежда
СИЗ
Медосмотр
Обучение

## Лист3 (hidden)
Участок | Должность | Краткий функционал | Количество единиц, шт. | График | Режим работы | Особые требования к образованию и опыту | Начальник | Участок_подготовки_льда_и_обслуживания_хоккейных_полей | Участок_по_обслуживанию_зданий_и_сооружений | Участок_по_обслуживанию_электроборудования | Участок_по_обслуживанию_систем_вентиляции__кондиционирования__холодильной_установки_ледовых_полей__коммерческого_холода_пищеблока
Начальник | Начальник сервисной службы | руководство службой эксплуатации | 1 | 8 x 5, вых - сб, вск. | 2018-09-01 |  | Начальник сервисной службы | Инженер по подготовке льда | Инженер - механик | Инженер - энергетик | Инженер по обслуживанию ОВ и К
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Инженер по подготовке льда | организация и контроль работ бригады по заливке льда | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 |  |  | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Слесарь - ремонтник | Слесарь - электрик | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Водитель (оператор) льдоуборочного комбайна | Заливка льда | 8 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  |  | Рабочий заливки льда | Слесарь-ремонтник | Инженер КИП и А | Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Участок подготовки льда и обслуживания хоккейных полей | Рабочий заливки льда | Подготовка льда | 8 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно |  |  |  | Слесарь - сантехник 1 кат. | Диспетчер-контролер параметров систем жизнеобеспечения | Слесарь по обслуживанию бытового холодильного и торгового оборудования
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Инженер - механик | организация обслуживания и ремонта оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 3-х лет |  |  | Слесарь - сантехник 2 кат.
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - ремонтник | обслуживание и ремонт оборудования | 4 | 12 часов в день | сменный
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь-ремонтник | Обслуживание и ремонт здания | 2 | 12 часов в день | сменный
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - сантехник 1 кат. | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования, тепловых узлов | 2 | 2 слесаря в день (12 часов), 1 в ночь 12 часов. | сменный | удостоверение о допуске к работе на ОПО
Участок по обслуживанию зданий и сооружений | Слесарь - сантехник 2 кат. | обслуживание и ремонт сантехнического оборудования | 6 |  | сменный | удостоверение сантехника
Участок по обслуживанию электроборудования | Инженер - энергетик | организация обслуживания и ремонта энергетического оборудования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | Высшее профессиональное (техническое) образование, группа 5 по электробезопасности
Участок по обслуживанию электроборудования | Слесарь - электрик | обслуживание и ремонт электротехнического оборудования | 8 | 2 электрика в день (12 часов), 1 электрик в ночь 12 часов. | сменный | действующая группа по электробезопасности 3 (до 1000 В)
Участок по обслуживанию электроборудования | Инженер КИП и А | обслуживание и ремонт оборудования КИП и А | 2 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 1 года
Участок по обслуживанию электроборудования | Диспетчер-контролер параметров систем жизнеобеспечения |  | 4 | 1 сутки - работа, 3 суток - вых. | круглосуточно | иметь удостоверение лифтера
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Инженер по обслуживанию ОВ и К | организация обслуживания и ремонта оборудования систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01 | стаж не менее 1 года
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию холодильной установки комплекса | обслуживание и ремонт | 2 | 1 в смену по 12 часов в день | 2021-09-01 | удостоверение машиниста холодильных установок разрядом не ниже 5-го
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | обслуживание и ремонт | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01
Участок по обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, холодильной установки ледовых полей, коммерческого холода пищеблока | Слесарь по обслуживанию бытового холодильного и торгового оборудования | обслуживание и ремонт | 1 | 8 x 5, вых- сб,вск. | 2018-09-01